Рентгеновская фазоконтрастная томография

В традиционных методах абсорбционной рентгеновской радиографии (интроскопии, томографии) используется явление поглощения рентгеновских лучей. Этот метод, однако, обладает чрезвычайно малой чувствительностью при исследовании небольших и (или) слабопоглощающих образцов, в том числе мягких тканей медико-биологических объектов. Помимо поглощения существует явление преломления на границах областей с различной плотностью, т.е. изменение фазы волны. Углы преломления составляют доли угловой секунды, однако они могут быть зарегистрированы с помощью кристалла-анализатора, помещенного после объекта, т.е. могут быть переведены в значительные изменения интенсивности изображения. Чувствительность метода фазового контраста превышает стандартные методики в десятки раз, поэтому в десятки раз снижается доза поглощенной радиации. В курсе проводится последовательное изложение различных методов получения томографических фазоконтрастных, в том числе рентгеновских голографических изображений с целью восстановления трехмерного строения объектов, что особенно актуально для слабопоглощающих медико-биологических объектов.